## OCRE
OCRE |  |  | " Outil de Chronologie de Rénovation Energétique " établi dans le cadre du Plan de Reprise et Résilience européen
L’outil suivant, d’évaluation et de priorisation des travaux de rénovation énergétique, se veut général et indicatif et basé sur des constats standardisés. Seules les prescriptions majeures s'y trouvent. Pour de plus amples informations, référez-vous au document attaché intitulé ‘Prescriptions et recommandations à mettre en œuvre lors d’une rénovation énergétique’. Veuillez également faire appel à des bureaux d'études spécialisés pour tout projet de grande ampleur.
Identification du projet
1 | Identité de l'implantation
1.1 | Nom de l'implantation scolaire :
1.2 | Numéro Fase de l'implantation scolaire :
Cliquez sur la cellule concernée et sélectionnez dans le menu déroulant la validation souhaitée: "OUI", "NON", "NON mais je justifie la raison en annexe". (dans ce dernier cas, l'annexe sera demandée sur la plate-forme)
2 | Identification du projet
2.2 | Dénomination succincte des travaux :
3 | Détail des Mesures à économie d'énergie | [5 empty] | 4 | Détail des Mesures envisagées par le projet |  |  | 5 |  | Valorisation des Mesures
N° |  | Description de la Mesure | Chronologie | Objectifs/valeurs qu'il est visé d'atteindre | Indicateur qualitatif de priorité (1 indique que la mesure est strictement obligatoire) | Indicateur qualitatif d'impact sur les émissions en CO2 | La mesure est abandonnée (ne se réalisera pas) | La mesure a été réalisée AVANT le 01/01/2019 | La mesure a été réalisée APRES le 01/01/2019 | La mesure est prévue dans le cadre de la candidature | indice de base | indice obtenu | total de Points obtenus | % Théorique d'économies en énergie primaire par mesure | % Théorique d'économies en énergie primaire OBTENU par l'application de la mesure
| Respect de la chronologie | [11 empty] | -13
M0 |  | Suivi de l'ordre chronologique | / | Cohérence énergétique de la rénovation | 1 | / |  |  |  | NON |  |  |  | /
| Comptabilité énergétique | [11 empty] | 0
M1 |  | Disposer d'une comptabilité énergétique normalisée et à jour. | / | Un suivi mensuel de la consommation. Une détection des consommations anormales. | 1 | 3 |  | NON | NON | NON | 3 | 0 |  | /
M2 |  | Installation de compteurs de passage par bâtiment, par vecteur énergétique et par utilisation (e.g. chauffage vs ECS), pour répondre, au minimum, à la réglementation PEB | S'engager à tenir une comptabilité énergétique. M2 peut interagir avec M11-M12-M13-M22-M22bis. | Disposer d'une comptabilité énergétique normalisée et à jour. | 1 | 3 |  | NON | NON | NON | 3 | 0 |  | /
| Enveloppe thermique | [11 empty] | 0
M3 |  | Isolation et étanchéité des toitures | Avoir réfléchi à tous les détails pour garantir une continuité de l'étanchéité à l'air et de l'isolation, en ce compris un futur raccord avec l'isolation et l'étanchéité de la façade. S'engager à des travaux prochains sur la ventilation. (voir M8) M3 interagit avec M5, et peut interagir avec M8 (étanchéité)-M10-M12-M21-M21bis (e.g. si des panneaux solaires sont posés). | U max de 0,15 W/(m2.K), plus ambitieux que la législation PEB en Wallonie imposant actuellement une valeur seuil de 0,24 W/(m2.K) | 1 | 7 |  | NON | NON | NON | 7 | 0 |  | 10.7% | 0%
M3bis |  | Minimisation de l'impact environnemental des matériaux pour l'isolation et l'étanchéité des toitures (e.g. via une demande d'étude sur base de l'outil TOTEM) | Obligatoire en cas de mesure M3 (base de données de parois type sur https://www.totem-building.be/) | Prendre en compte l'énergie du cycle des vie des matériaux, ainsi que les autres impacts délétères sur l'environnement | 1 | 4 |  |  | NON | NON | 4 | 0 |  | / | /
M4 |  | Remplacement par des fenêtres et/ou châssis performants et étanches, en gardant en tête les problèmes de surchauffe (cf. document annexe) | Prévoir de positionner les châssis pour faciliter l’isolation future de la façade. Pose simultanée de protections solaires en cas de façade exposée au Sud/Sud-Ouest M4 interagit avec M5. | La législation PEB impose une valeur U maximale de 1,1 W/(m2.K) pour un vitrage uniquement, et une valeur de 1,5 W/(m2.K) pour l'ensemble châssis et vitrage. | 2 | 4 |  | NON | NON | NON | 2 | 0 |  | 3.4% | 0%
M4bis |  | Minimisation de l'impact environnemental des matériaux pour le remplacement des vitrages et châssis (e.g. via une demande d'étude sur base de l'outil TOTEM) | Obligatoire en cas de mesure M4 (base de données de parois type sur https://www.totem-building.be/) | Prendre en compte l'énergie du cycle des vie des matériaux, ainsi que les autres impacts délétères sur l'environnement | 1 | 2 |  |  | NON | NON | 2 | 0 |  | / | /
M5 |  | Isolation et étanchéité des murs | Avoir isolé la toiture; Avoir réglé et pensé à tous les soucis d'humidité (notamment l'humidité ascensionnelle). Avoir prévu des travaux pour la ventilation pour garantir un air intérieur suffisamment sec et sain. (voir M9) M5 interagit avec M3-M4-M9. | U max de 0,15 W/(m2.K), plus ambitieux que la législation PEB en Wallonie imposant actuellement une valeur seuil de 0,24 W/(m2.K) | 2 | 6 |  | NON | NON | NON | 3 | 0 |  | 8.7% | 0%
M5bis |  | Minimisation de l'impact environnemental des matériaux pour l'isolation et l'étanchéité des murs (e.g. via une demande d'étude sur base de l'outil TOTEM) | Obligatoire en cas de mesure M5 (base de données de parois type sur https://www.totem-building.be/) | Prendre en compte l'énergie du cycle des vie des matériaux, ainsi que les autres impacts délétères sur l'environnement | 1 | 4 |  |  | NON | NON | 4 | 0 |  | / | /
M6 |  | Isolation et étanchéité des dalles de sol | Avoir isolé la toiture et remplacé les châssis et vitrages. Porter une attention aux câbles, tuyaux et à l'étanchéité à l'air. | U max de 0,2 W/(m2.K), plus ambitieux que la législation PEB en Wallonie. | 4 | 5 |  | NON | NON | NON | 1.25 | 0 |  | 4.6% | 0%
M6bis |  | Minimisation de l'impact environnemental des matériaux pour l'isolation et l'étanchéité des dalles de sol (e.g. via une étude sur base de l'outil TOTEM) | Obligatoire en cas de mesure M6 (base de données de parois type sur https://www.totem-building.be/) | Prendre en compte l'énergie du cycle des vie des matériaux, ainsi que les autres impacts délétères sur l'environnement | 1 | 2 |  |  | NON | NON | 2 | 0 |  | / | /
M7 |  | Réaliser un audit des matériaux qui pourraient être réemployés, passer par une entreprise d'économie circulaire, et utiliser des matériaux issus de filières de réemploi | / | Favoriser l'économie circulaire | 2 | 3 |  |  | NON | NON | 1.5 | 0 |  | / | /
| Ventilation | [11 empty] | 0
M8 |  | Lancer une étude pour un système de ventilation répondant aux normes | Si M3 et/ou M4 et/ou M5 et/ou M6 |  | 1 | 2 |  | NON | NON | NON | 2 | 0 |  | / | /
M9 |  | Installation d'un système de ventilation contrôlée, en gardant en tête les problèmes de surchauffe (en mettant un éventuel by-pass ou en incluant la ventilation au refroidissement) en passant par un bureau d'études spécialisé | Avoir réfléchi aux problèmes potentiels (thermiques, acoustiques, d'humidité); Concevoir des réseaux sans fuite, avec des conduits larges et rigides pour limiter les pertes de charge à maximum 1 Pa/m et une vitesse de maximum 7m/s. M9 dépend de M3 à M6 et impacte M11 et M29 | Viser une concentration intérieure de 900 ppm de CO2 avec des dépassements temporaires jusqu'à 1200 ppm maximum. | 3 | 3 | NON | NON | NON | NON | 1 | 0 |  | 1.5% | 0%
M9bis |  | Optimisation du système par contrat d'entretien annuel de l'installation et régulation | / | Éviter l'accumulation de poussières, garantir l'efficacité des filtres, de l'échangeur, des débits | 3 | 2 | NON | NON | NON | NON | 0.66667 | 0 |  | / | /
M10 |  | Projet d'utilisation rationnelle (// régulation) de la ventilation | En présence d'un système de ventilation contrôlée | Garantir un débit de ventilation égal aux besoins (et non plus important). Ventiler uniquement en présence de personnes. | 1 | 2 |  | NON | NON | NON | 2 | 0 |  | 0.3% | 0%
| Chauffage | [11 empty] | 0
M11 |  | Remplacement par des sources 'renouvelables' (privilégier des installations peu puissantes, réactives, permettant une régulation locale) | Avoir une enveloppe thermique très performante. Avoir fait réaliser une étude par un bureau d'études. M11 dépend de M3 à M6 et peut interagir avec M22-M22bis. | Amélioration du système de chauffage. Favoriser les SER | 5 | 7 | NON | NON | NON | NON | 1.4 | 0 |  | 10.2% | 0%
M12 |  | Chauffage par réseau de chaleur performant alimenté en biomasse, biogaz, ou en chaleur fatale | / | Favoriser les réseaux de chaleur, à grand potentiel renouvelable | 5 | 7 | NON | NON | NON | NON | 1.4 | 0 |  | 10.2% | 0%
M12bis |  | Chauffage par réseau de chaleur performant alimenté en gaz | / | Favoriser les réseaux de chaleur, à grand potentiel renouvelable | 6 | 6 | NON | NON | NON | NON | 1 | 0 |  | 7.7% | 0%
M13 |  | Remplacement de la chaudière par une chaudière gaz à condensation à haut rendement, avec un brûleur modulant sur une large plage de puissance | Disposer d'une enveloppe thermique performante. (Ou prouver, sur base de calculs, l'intérêt de remplacer la chaudière avant les actions sur l'enveloppe.) Avoir calculé les besoins en chaleur et dimensionné la chaudière sur base d'un métré de l'enveloppe thermique, des températures (intérieure et extérieure), de l'étanchéité et des émetteurs. Avoir pris en compte le découplage ou couplage avec l'eau chaude sanitaire (e.g. chaudière à deux retours). M12 dépend de M3 à M6 et peut interagir avec M22-M22bis. | Amélioration du système de chauffage. | 7 | 6 | NON | NON | NON | NON | 0.85714 | 0 |  | 7.7% | 0%
M14 |  | Rénovation complète du système de chauffage, en ce compris l'hydraulique (privilégier des installations peu puissantes, réactives, permettant une régulation locale) | Avoir une enveloppe thermique très performante; Avoir fait réaliser une étude par un bureau d'études. Concernant l'hydraulique, mettre un circulateur à vitesse variable en amont d’une éventuelle bouteille casse-pression pour éviter des retours chauds défavorables à la condensation; Supprimer si possible les collecteurs bouclés. Éviter les vannes 3 voies diviseuses (et contrôler le débit avec un circulateur à vitesse variable). M13 dépend de M3 à M6 et peut interagir avec M22-M22bis. | Optimisation des installations. | 5 | 7 | NON | NON | NON | NON | 1.4 | 0 |  | 10.2% | 0%
Actions de limitation de la consommation (régulation,…)
M15 |  | Isolation des conduites, coudes, vannes, chaudière | / | Temps de retour de l'ordre de 2 ans pour les conduites et de l'ordre de 6 ans pour les vannes. | 1 | 3 |  | NON | NON | NON | 3 | 0 |  | 1.2% | 0%
M16 |  | Dégager tous les émetteurs | / | Ne pas entraver l'émission de chaleur. | 1 | 1 |  | NON | NON | NON | 1 | 0 |  | 0.1% | 0%
M17 |  | Placer des panneaux isolants (1/2 cm d’épaisseur) recouverts d’aluminium à l’arrière des radiateurs (dans le cas de murs non isolés) | / | Temps de retour inférieur à 2 ans pour des bâtiments mal isolés. | 1 | 1 |  | NON | NON | NON | 1 | 0 |  | 0.05% | 0%
M18 |  | Prévoir une maintenance de l’installation de chauffage (en ce compris l’émission) | / | Détecter les dysfonctionnements. | 1 | 2 |  | NON | NON | NON | 2 | 0 |  | / | /
M19 |  | Placer un (ou des) régulateur(s) climatique(s) pour être capable de piloter la chaudière en température glissante | / | Diminuer la température de l'eau et donc les consommations (+ favoriser la condensation). | 1 | 3 |  | NON | NON | NON | 3 | 0 |  | 1.5% | 0%
M20 |  | Installer des vannes thermostatiques programmables correctement positionnées | / | Régulation locale. | 1 | 3 |  | NON | NON | NON | 3 | 0 |  | 1% | 0%
M21 |  | Ne pas maintenir une température élevée (mais supérieure à 12°C) en périodes d'inoccupation, et éteindre (si ECS indépendant) la chaudière hors saison de chauffe | / | Profiter des gains de l'intermittence. | 1 | 3 |  | NON | NON | NON | 3 | 0 |  | 1.5% | 0%
M22 |  | Installer des circulateurs à vitesse variable et/ou diminuer la vitesse des circulateurs à plusieurs vitesses déjà installés | Supprimer le bypass probablement présent. | Éviter les pertes de charge. | 1 | 2 |  | NON | NON | NON | 2 | 0 |  | 0.3% | 0%
| Eau chaude sanitaire (ECS) | [11 empty] | 0
M23 |  | Établissement avec d'importantes consommations d'ECS (e.g. vestiaires de sport, piscine, cuisines collectives,…) : Rénovation du système ECS en privilégiant les énergies renouvelables | Avoir fait réaliser une étude par un bureau d'études; Avoir pris en compte le découplage ou couplage avec le système de chauffage.; Avoir réfléchi au choix du système (centralisé/décentralisé, production instantanée ou à (semi-accumulation). M22 peut interagir avec M11-M12-M13. | Amélioration du système ECS. | 5 | 5 | NON | NON | NON | NON | 1 | 0 |  | 3% | 0%
M23bis |  | Établissement avec des consommations d'ECS modérées : Rénovation du système ECS en privilégiant les énergies renouvelables | Avoir fait réaliser une étude par un bureau d'études; Avoir pris en compte le découplage ou couplage avec le système de chauffage.; Avoir réfléchi au choix du système (centralisé/décentralisé, production instantanée ou à (semi-accumulation). M22 peut interagir avec M11-M12-M13. | Amélioration du système ECS. | 7 | 3 | NON | NON | NON | NON | 0.42857 | 0 |  | 1% | 0%
Actions de limitation de la consommation (régulation,…)
M24 |  | Ne fournir de l’eau chaude que là où elle est utile | / | Limiter les besoins en eau chaude. | 1 | 3 |  | NON | NON | NON | 3 | 0 |  | 1% | 0%
M25 |  | Limiter les débits en limitant les pressions | / | Limiter les besoins en eau chaude. | 1 | 4 |  | NON | NON | NON | 4 | 0 |  | 2.8% | 0%
M26 |  | Limiter les temps et températures de puisage | / | Limiter les besoins en eau chaude. | 1 | 3 |  | NON | NON | NON | 3 | 0 |  | 1% | 0%
M27 |  | Isoler les conduites, pompes, vannes, échangeurs, ballons,… | / | Temps de retour inférieur à 6 ans. | 1 | 2 |  | NON | NON | NON | 2 | 0 |  | 0.6% | 0%
| Électricité | [11 empty] | 0
M28 |  | Projet de relighting | S'engager à maintenir l'aménagement intérieur constant pour une période de 10 ans minimum. | Diminution des consommations. Utilisation rationnelle de l'éclairage. Amélioration du confort et de la performance visuels. | 3 | 5 | NON | NON | NON | NON | 1.6667 | 0 |  | 11.5% | 0%
M28bis |  | Considérer le Laas (Light as a Service) |  | Favoriser la servicisation et la circularité. | 3 | 5 | NON | NON | NON | NON | 1.6667 | 0 |  | 15% | 0%
M29 |  | Présence d'un système de production d'électricité par SER (panneaux photovoltaïques, cogénération bio-sourcée) pour minimum 25% de la consommation électrique et/ou fournisseur d'électricité verte (avec garantie d'origine) | Interaction avec l'isolation du toit en cas d'installation de panneaux, interaction avec le système de chauffage en cas de cogénération | Favoriser les énergies renouvelables | 2 | 5 | NON | NON | NON | NON | 2.5 | 0 |  | 9.6% | 0%
| Surchauffe et production de froid | [11 empty] | 0
M30 |  | Protections solaires (casquettes, marquises, screens, stores,...) | Obligatoire pour les façades Sud/Sud-Ouest en cas d'application de la mesure M4 | Éviter autant que possible le recours à la climatisation | 2 | 3 | NON | NON | NON | NON | 1.5 | 0 |  | / | /
M31 |  | Implémentation d'une stratégie de refroidissement naturel (ou semi-naturel) : free-cooling, slab-cooling, free-chilling, intégration d’air frais extérieur dans la climatisation | Étude à réaliser obligatoirement en lien avec la mesure M9 si l'étude PEB reflète un risque de surchauffe | Éviter autant que possible le recours à la climatisation | 2 | 3 | NON | NON | NON | NON | 1.5 | 0 |  | / | /
Actions de limitation de la consommation (en cas de présence d'une installation de production de froid rendue absolument nécessaire par l'activité du lieu)
M32 |  | Réguler le débit d’air neuf pulsé en fonction des besoins | / | Limiter les consommations liées à la production de froid | 1 | 3 |  | NON | NON | NON | 3 | 0 |  | 1.9% | 0%
M33 |  | Définir une plage d'humidité (e.g. entre 35% et 70%) dans laquelle l'air n'est ni humidifiée, ni déshumidifiée | / | Limiter les consommations liées à la production de froid | 1 | 3 |  | NON | NON | NON | 3 | 0 |  | 1.9% | 0%
M34 |  | Définir une plage de températures (e.g. entre 18°C et 26°C) dans laquelle l'air n'est ni chauffé, ni refroidi | / | Limiter les consommations liées à la production de froid | 1 | 3 |  | NON | NON | NON | 3 | 0 |  | 1.9% | 0%
M35 |  | Privilégier autant que possible une température haute à l'évaporateur et une température basse au condenseur | / | Limiter les consommations liées à la production de froid | 1 | 3 |  | NON | NON | NON | 3 | 0 |  | 1.9% | 0%
5 | RESULTATS THEORIQUES STANDARDISES
|  | Nombre de Mesures abandonnées |  | 0
|  | Nombre de Mesures réalisées avant le 01/01/2019 |  | 0
|  | Nombre de Mesures réalisées après le 01/01/2019 |  | 0
|  | Nombre de Mesures prévues dans le projet candidat |  | 0
|  | Nombre de Points obtenus par l'application des Mesures |  | -13
|  | Indice moyen d'impact par Mesure |  | 0
|  | Pourcentage d'économie d'énergie primaire obtenu par l'application des Mesures |  | 0%
Résultats à reporter sur la plateforme :
|  | Indice final OCRE |  | 0
Pourcentage d'économie d'énergie primaire obtenu par l'application des Mesures |  |  |  | 0%
Note on E35: À réaliser simultanément aux derniers travaux d'isolation et d'étanchéité à l'air
Note on E42: Uniquement s'il est prouvé que des énergies renouvelables ne peuvent pas garantir les besoins en chaleur.
Validation des mesures
par le demandeur ici
Champs à remplir
par le demandeur
Champ à remplir
par le demandeur
Résultats à reporter
sur la plate-forme
par le demandeur

## Feuille de route simplifiée (2 (hidden)
Dans cette feuille de route simplifiée, générale et purement indicative pour la rénovation énergétique, seuls les travaux les plus importants et les prescriptions majeures s'y trouvent. Pour de plus amples informations, référez-vous au document Word complémentaire attaché. Veuillez également faire appel à des bureaux d'études spécialisés pour tout projet de grande ampleur.
COTATION
N° de la mesure |  | Chronologie : actions antérieures nécessaires et prévision des actions futures, et interactions entre les mesures | Objectifs/valeurs qu'il est visé d'atteindre | Indicateur qualitatif de priorité (de 0 à 5, 0 indique que la mesure est strictement obligatoire, la priorité des actions baisse à mesure que la valeur augmente) | Indicateur qualitatif d'impact sur la consommation énergétique (de 1 à 3, 1 indiquant le plus grand impact) | réalisé ? oui = 1 non = 0 | indice de base | indice obtenu | total de Points obtenus
| Feuille de route | [7 empty] | -13
M0 | Suivi de l'ordre chronologique de la FR | / | Cohérence énergétique de la rénovation | 0 | / | 0
| Comptabilité énergétique | [7 empty] | 1
M1 | Disposer d'une comptabilité énergétique normalisée et à jour. | / | Un suivi mensuel de la consommation. Une détection des consommations anormales. | 0 | 2 | 1 | 0 | 1
M2 | Installation de compteurs de passage par bâtiment, par vecteur énergétique et par utilisation (e.g. chauffage vs ECS). | S'engager à tenir une comptabilité énergétique. M2 peut interagir avec M9-M10-M11-M20. | Disposer d'une comptabilité énergétique normalisée et à jour. | 1 | 2 | 0 | 2 | 0
| Enveloppe thermique | [7 empty] | 5
M3 | Isolation et étanchéité des toitures | Avoir réfléchi tous les détails pour garantir une continuité de l'étanchéité à l'air et de l'isolation, en ce compris un futur raccord avec l'isolation et l'étanchéité de la façade. M3 interagit avec M5, et peut interagir avec M7 (étanchéité)-M11-M20 (e.g. si des panneaux solaires sont posés). | U max de 0,15 W/(m2.K), plus ambitieux que la législation PEB en Wallonie imposant actuellement une valeur seuil de 0,24 W/(m2.K) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
M4 | Remplacement par des fenêtres et/ou châssis performants et étanches | Prévoir de positionner les châssis pour faciliter l’isolation future de la façade. M4 interagit avec M5. | La législation PEB impose une valeur U maximale de 1,1 W/(m2.K) pour un vitrage uniquement, et une valeur de 2 W/(m2.K) pour l'ensemble châssis et vitrage. | 2 | 2 | 1 | 4 | 4
M5 | Isolation et étanchéité des murs | Avoir isolé la toiture. Avoir réglé et pensé à tous les soucis d'humidité. Avoir prévu des travaux pour la ventilation pour garantir un air intérieur suffisamment sec et sain. M5 interagit avec M3-M4-M7. | U max de 0,15 W/(m2.K), plus ambitieux que la législation PEB en Wallonie imposant actuellement une valeur seuil de 0,24 W/(m2.K) | 3 | 2 | 0 | 6 | 0
M6 | Isolation et étanchéité des dalles de sol | Avoir isolé la toiture et remplacé les châssis et vitrages. Porter une attention aux câbles, tuyaux et à l'étanchéité à l'air. | U max de 0,15 W/(m2.K), plus ambitieux que la législation PEB en Wallonie imposant actuellement une valeur seuil de 0,24 W/(m2.K) | 3 | 2 | 0 | 6 | 0
| Ventilation | [7 empty] | 8
M7 | Installation d'un système VMC (e.g. double-flux avec récupérateur de chaleur) | À réaliser simultanément aux derniers travaux d'isolation et d'étanchéité à l'air. Avoir réfléchi aux problèmes potentiels (thermiques, acoustiques, d'humidité). Concevoir des réseaux sans fuite, avec des conduits larges et rigides pour limiter les pertes de charge à maximum 1 Pa/m et une vitesse de maximum 7m/s. M7 dépend de M3 à M6 et impacte M8. | Viser une concentration intérieure de 800 ppm de CO2 avec des dépassements temporaires jusqu'à 1200 ppm maximum. | 4 | 2 | 1 | 8 | 8
M8 | Projet d'utilisation rationnelle (// régulation) de la ventilation | En présence d'un système VMC. M8 peut dépendre de M7. | Garantir un débit de ventilation égal aux besoins (et non plus important). Ventiler uniquement en présence de personnes. | 4 | 2 | 0 | 8 | 0
| Chauffage | [7 empty] | 18
M9 | Remplacement par des sources 'renouvelables' (privilégier des installations peu puissantes, réactives, permettant une régulation locale) | Avoir une enveloppe thermique très performante. Avoir fait réaliser une étude par un bureau d'études. M9 dépend de M3 à M6 et peut interagir avec M20. | Amélioration du système de chauffage. | 5 | 1 | 1 | 5 | 5
M10 | Remplacement de la chaudière par une chaudière gaz à condensation à haut rendement, avec un brûleur modulant ou à prémélange, plutôt étanche et à grand volume d'eau | Uniquement s'il est prouvé que des énergies renouvelables ne peuvent pas garantir les besoins en chaleur. Disposer d'une enveloppe thermique performante. (Ou prouver, sur base de calculs, l'intérêt de remplacer la chaudière avant les actions sur l'enveloppe.) Avoir calculé les besoins en chaleur et dimensionné la chaudière sur base d'un métré de l'enveloppe thermique, des températures (intérieure et extérieure), de l'étanchéité et des émetteurs. Avoir pris en compte le découplage ou couplage avec l'eau chaude sanitaire (e.g. chaudière à deux retours). M10 dépend de M3 à M6 et peut interagir avec M20. | Amélioration du système de chauffage. | 5 | 1 | 0 | 5 | 0
M11 | Rénovation complète du système de chauffage, en ce compris l'hydraulique (privilégier des installations peu puissantes, réactives, permettant une régulation locale) | Avoir une enveloppe thermique très performante. Avoir fait réaliser une étude par un bureau d'études. Concernant l'hydraulique : Mettre un circulateur à vitesse variable en amont d’une éventuelle bouteille casse-pression pour éviter des retours chauds défavorables à la condensation. Supprimer si possible les collecteurs bouclés. Éviter les vannes 3 voies diviseuses (et contrôler le débit avec un circulateur à vitesse variable). M11 dépend de M3 à M6 et peut interagir avec M20. | Optimisation des installations. | 5 | 1 | 1 | 5 | 5
Actions de limitation de la consommation (régulation,…)
M12 | Isolation des conduites, coudes, vannes, chaudière | / | Temps de retour de l'ordre de 2 ans pour les conduites et de l'ordre de 6 ans pour les vannes. | 0 | 2 | 1 | 0 | 1
M13 | Dégager tous les émetteurs | / | Ne pas enraver l'émission de chaleur. | 0 | 3 | 1 | 0 | 1
M14 | Placer des panneaux isolants (1/2 cm d’épaisseur) recouverts d’aluminium à l’arrière des radiateurs | / | Temps de retour inférieur à 2 ans pour des bâtiments mal isolés. | 0 | 3 (pour des bâtiments non isolés) | 1 | 0 | 1
M15 | Prévoir une maintenance de l’installation de chauffage (en ce compris l’émission) | / | Détecter les dysfonctionnements. | 0 | 3 | 1 | 0 | 1
M16 | Placer un (ou des) régulateur(s) climatique(s) pour être capable de piloter la chaudière en température glissante | / | Diminuer la température de l'eau et donc les consommations (+ favoriser la condensation). | 0 | 2 | 1 | 0 | 1
M17 | Installer des vannes thermostatiques correctement positionnées, éventuellement programmables | / | Régulation locale. | 0 | 2 | 1 | 0 | 1
M18 | Ne pas maintenir une température élevée (mais supérieure à 12°C) en périodes d'inoccupation, et éteindre (si ECS indépendant) la chaudière hors saison de chauffe | / | Profiter des gains de l'intermittence. | 0 | 1 (pour des bâtiments mal isolés) | 1 | 0 | 1
M19 | Installer des circulateurs à vitesse variable et/ou diminuer la vitesse des circulateurs à plusieurs vitesses déjà installés | Supprimer le bypass probablement présent. | Éviter les pertes de charge. | 0 | 2 | 1 | 0 | 1
| Eau chaude sanitaire (ECS) | [7 empty] | 4
M20 | Rénovation du système ECS en privilégiant les énergies renouvelables | Avoir fait réaliser une étude par un bureau d'études. Avoir pris en compte le découplage ou couplage avec le système de chauffage. Avoir réfléchi au choix du système (centralisé/décentralisé, production instantanée ou à (semi-)accumulation). M20 peut interagir avec M9-M10-M11. | Amélioration du système ECS. | 5 | 1 | 0 | 5 | 0
Actions de limitation de la consommation (régulation,…)
M21 | Ne fournir de l’eau chaude que là où elle est utile | / | Limiter les besoins en eau chaude. | 0 | 2 | 1 | 0 | 1
M22 | Limiter les débits en limitant les pressions | / | Limiter les besoins en eau chaude. | 0 | 2 | 0 | 0 | 1
M23 | Limiter les temps et températures de puisage | / | Limiter les besoins en eau chaude. | 0 | 2 | 0 | 0 | 1
M24 | Isoler les conduites, pompes, vannes, échangeurs, ballons,… | / | Temps de retour inférieurs à 6 ans. | 0 | 2 | 1 | 0 | 1
| Éclairage | [7 empty] | 0
M25 | Projet de relighting | S'engager à maintenir l'aménagement intérieur constant pour une période de 10 ans minimum. | Diminution des consommations. Utilisation rationnelle de l'éclairage. Amélioration du confort et de la performance visuels. | 2 | 2 | 0 | 4 | 0
M26 | Considérer le Laas (Light as a Service) | (Avoir des besoins particuliers en termes de confort ?) | Favoriser la servicisation et la circularité. | 2 | 2 | 0 | 4 | 0
[5 empty] | Nbre de "réalisé" | 16
[5 empty] | Nbre de Points |  |  |  | 23
[5 empty] | Indice | 1.4375
Note on F10: Fabian LOSANGE: 0,15 est la norme constatée
Note on F11: Fabian LOSANGE: 2 c'est pour les portes, pour les fenêtres c'est 1,5
Note on F13: Fabian LOSANGE: attention, la norme vient de passer à 0,24 avec le qzen je pense; en peb c'était 0,30… mais bon ça fait +-15 cm de PUR
Note on F15: Fabian LOSANGE: en GT ventil covid, on a retenu 900 ppm qui correspond à 40M3/h; ajouter un bonus pour contrat d'entretien?
Note on F16: Fabian LOSANGE: !! Je proposerais régul min.
Note on H15: Fabian LOSANGE: 3?
Note on H31: Fabian LOSANGE: 3 si ECS dans salle de sport/vestaires..?