Commission des outils d’évaluation pour les humanités

professionnelles et techniques

Outil d’évaluation

pour le profil de formation

#### TECHNICIEN / TECHNICIENNE EN EQUIPEMENTS THERMIQUES

Secteur 3 CONSTRUCTION

Table des matières

Présentation générale……………………………………………………………………………………………3

Le métier…………………………………………………………………………………………………………..8

Proposition d’un découpage du PF en familles de situations professionnellement significatives………………………………………………………………………………………………………9

1.	Première famille de situations professionnellement significatives…………………………………….11

Concevoir une installation et en établir le devis technique

1.1. Public cible

1.2. Scénario illustratif

1.3. Invariants et paramètres

1.4. Productions et/ou prestations attendues

1.5. Conditions matérielles

1.6. Consignes à destination de l’apprenant(e)

  - Critères et indicateurs

  - Exemples de pondération

2. Deuxième famille de situations professionnellement significatives   …………………………………..17

Coordonner la préparation  et l'implantation du chantier, en assurer le suivi, contrôler la conformité de l'installation

2.1. Public cible

2.2. Scénario illustratif

2.3. Invariants et paramètres

2.4. Productions et/ou prestations attendues

2.5. Conditions matérielles

2.6. Consignes à destination de l’apprenant(e)

  - Critères et indicateurs

  - Exemples de pondération

3. Troisième famille de situations professionnellement significatives   …………………………………..21

Réaliser les raccordements électriques nécessaires au fonctionnement de la chaufferie et des groupes autonomes de ventilation et de climatisation

3.1. Public cible

3.2. Scénario illustratif

3.3. Invariants et paramètres

3.4. Productions et/ou prestations attendues

3.5. Conditions matérielles

3.6. Consignes à destination de l’apprenant(e)

  - Critères et indicateurs

  - Exemples de pondération

4. Troisième famille de situations professionnellement significatives   …………………………………..25

Réaliser des mises en service, des maintenances et des dépannages

4.1. Public cible

4.2. Scénario illustratif

4.3. Invariants et paramètres

4.4. Productions et/ou prestations attendues

4.5. Conditions matérielles

4.6. Consignes à destination de l’apprenant(e)

  - Critères et indicateurs

  - Exemples de pondération

Commission des outils d’évaluation pour les humanités professionnelles et techniques

Présentation générale des outils d’évaluation

- Généralités

Les outils d’évaluation ont été élaborés par des groupes de professeurs issus des différents réseaux d’enseignement qui travaillent sous la responsabilité d’une commission interréseaux. Avant d’être mis à la disposition des professeurs, ils ont été testés dans des classes des différents pouvoirs organisateurs et ajustés en conséquence.

Les outils d’évaluation sont proposés pour aider les professeurs à adapter leur évaluation à un apprentissage centré sur l’acquisition de compétences*.

Ils se prêtent à une utilisation souple afin de permettre à chaque professeur et à chaque équipe de professeurs de préparer l’évaluation des compétences des élèves.

  - Cadre institutionnel

Le décret du 24 juillet 1997 sur les missions de l’école, qui met l’accent sur l’approche par les compétences, prévoit un dispositif en quatre étapes.

Dans un premier temps, pour chaque option de base groupée, des Profils de Formation* (P.F) approuvés par le Parlement, et applicables à l’ensemble des établissements scolaires de tous les réseaux, déclinent les différentes compétences qui caractérisent le métier.  La même démarche a prévalu pour définir les Compétences terminales et Savoirs communs requis de l’ensemble des élèves à l’issue de la section de qualification débouchant sur la délivrance du certificat d’enseignement secondaire supérieur.

Sur la base de ces référentiels, chaque pouvoir organisateur, ou ensemble de pouvoirs organisateurs, a ensuite élaboré un programme d’études* soumis à l’approbation du gouvernement.

Le décret prévoit également que des outils pédagogiques élaborés par les services pédagogiques de la Communauté française et par ceux des différents pouvoirs organisateurs pour l’enseignement subventionné soient également diffusés auprès des enseignants.

Enfin, pour aider les enseignants à évaluer les compétences que les élèves doivent maîtriser, une Commission des outils d’évaluation a été chargée de concevoir des outils d’évaluation pour les Humanités professionnelles et techniques.  Pour chaque option de base groupée, un groupe de travail propose à la Commission des exemples d’évaluation; ceux-ci sont diffusés lorsque, après test dans les écoles, la Commission les a approuvés.

  - Statut

Le statut de ces outils est fixé par l’art 38 du décret « Missions ».  Ils sont diffusés à titre indicatif auprès de tous les établissements: ils doivent permettre à chaque professeur ou à chaque équipe de professeurs de générer ses propres situations d’évaluation, soit en cours d’apprentissage (évaluation formative*), soit au moment de l’évaluation sommative*.  Ils doivent également permettre à l’Inspection et aux conseils de recours d’apprécier l’équivalence des niveaux des épreuves d’évaluation administrées aux élèves dans les établissements scolaires.

- Qu’est-ce qu’un outil d’évaluation ?

2.1 D’où vient l’outil ?

|  |  | Métier |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profil de formation |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

OUTIL D’EVALUATION

| Famille de situations professionnellement significatives 1 Invariants/ Paramètres |  | F.S. 2 Inv/Par |  |  | …. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| - l’outil d’évaluation vérifie un ensemble de compétences à maîtriser |  |  |  |  |  |
| - il est construit selon le plan suivant: |  |  |  |  |  |
| - Public-cible |  |  |  |  |  |
| - Scénario illustratif |  |  |  |  |  |
| - Invariants et paramètres |  |  |  |  |  |
| - Production(s) et/ou prestation(s) attendues |  |  |  |  |  |
| - Conditions matérielles |  |  |  |  |  |
| - Consignes à destination de l’apprenant(e) |  |  |  |  |  |
| - Critères et indicateurs |  |  |  |  |  |
| - Exemples de pondération |  |  |  |  |  |

2.2 Comment est-il structuré ?

L’outil d’évaluation est structuré de la manière suivante :

- le métier, tel que défini dans le profil de formation ;

- une proposition de découpage du profil de formation en familles de situations* (EAC)* avec relevé des compétences mobilisées par chacune des familles ;

Les Profils de Formation énumèrent pour la plupart un grand nombre de compétences* et ces compétences sont bien souvent de niveau inégal.

Il a donc semblé préférable de regrouper les compétences du P.F en familles de situations professionnellement significatives.

Pour un Profil de Formation donné, on identifie un nombre limité de familles de situations couvrant la totalité des compétences à maîtriser (notées CM).  A noter que l’on peut retrouver une même compétence dans plusieurs familles de situations.

Les éléments qui caractérisent une famille de situations sont de deux ordres: les uns sont des invariants*, les autres des paramètres*.  On peut faire varier ces derniers pour créer une autre situation apparentée.

- le développement d’une ou de plusieurs famille(s) de situations dans le respect du plan suivant:

- le relevé, dans le Profil de Formation, des compétences mobilisées par cette famille de situations professionnellement significatives ;

- le public-cible de la situation d’intégration (destinée aux élèves d’une option x) ;

- le scénario illustratif de la mise en situation professionnelle ;

- les invariants et  les paramètres ;

- les productions et/ou les prestations attendues de l’apprenant ;

- les conditions matérielles de la mise en situation ;

- les consignes à destination de l’apprenant ;

- les critères et les indicateurs pour définir le niveau de performance attendu de l’apprenant ;

- les exemples de pondération qui proposent plusieurs méthodes pour marquer l’importance relative des critères.

- Pour en savoir plus…

3.1 Critères

Définition

Un critère est une qualité attendue de la production ou de la prestation de l’élève.  Les critères, en nombre restreint, sont toujours les mêmes pour une famille de situations donnée.  Ils constituent la base sur laquelle on va certifier le degré de maîtrise d’un ensemble articulé de compétences.

Caractéristiques

Les critères doivent être pertinents, indépendants et peu nombreux.

Ils sont pertinents s’ils mesurent des composantes essentielles de la situation d’intégration ou de la famille de situations.

Ils sont indépendants quand l’échec pour un critère n’entraîne pas automatiquement l’échec pour un ou plusieurs autres critères.

Les critères sont peu nombreux et doivent rester les mêmes dans une même famille de situations.

3.2 Indicateurs

Définition

Un indicateur est un signe observable et/ou mesurable à partir duquel on peut vérifier que la qualité exprimée dans le critère est bien rencontrée.

N.B.: Les indicateurs envisagés dans le cadre de ces outils ont parfois un rapport avec les indicateurs de maîtrise de compétences des profils de formation.

Caractéristiques

On utilisera plusieurs indicateurs indépendants, judicieusement choisis mais en nombre limité pour s’assurer que la qualité est bien présente.

Les indicateurs varient en fonction de la situation et/ou du moment de l’évaluation.

3.3. Pondération

Plusieurs méthodes sont possibles pour marquer l’importance relative des critères; par exemple:

- pondération logique: « insuffisant » - « faible » - « suffisant » – « bon » (I-F-S-B)

- pondération binaire  « acquis » ou « non acquis » (O/N)

- pondération chiffrée: 1 – 3 – 7 – 10

- … (votre pondération).

NB: Quel que soit le choix opéré, il devra être annoncé à tous les participants: évaluateurs, élèves, direction.

- Glossaire

- Compétence: « aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d’attitudes permettant d’accomplir un certain nombre de tâches » (art 5, 1° du décret « Missions »).

- Classification des Compétences: les profils de formation définis par la CCPQ (décret du 27 octobre 94) pour les Humanités professionnelles et techniques font la distinction entre:

- CM: Compétences dont l’opérateur de formation garantit la Maîtrise en fin de formation ;

- CEF: Compétences mises en Exercice au cours de la formation mais dont la maîtrise n’est acquise que dans le cadre d’une Formation ultérieure ;

- CEP: Compétences mises en Exercice au cours de la formation mais dont la maîtrise n’est acquise qu’au travers de l’activité Professionnelle.

- Ensemble Articulé de Compétences (E.A.C): unité significative, regroupant, de manière systémique dans le profil de formation, des compétences interdépendantes du P.F qui seront activées dans une famille de situations rencontrées lors de l’exercice du métier, et donc professionnellement significatives. Pour un P.F, on identifie un nombre limité d’E.A.C (idéalement un maximum de 6), couvrant la totalité des compétences C.M.  Une compétence peut appartenir à plusieurs E.A.C..

- évaluation certificative: évaluation qui débouche soit sur l’obtention d’un certificat, soit sur une autorisation de passage de classe, ou d’accès à un nouveau degré.

- évaluation formative: « évaluation effectuée en cours d’activité et visant à apprécier le progrès accompli par l’élève et à comprendre la nature des difficultés qu’il rencontre lors d’un apprentissage; elle a pour but d’améliorer, de corriger ou de réajuster le cheminement de l’élève; elle se fonde en partie sur l’autoévaluation. » (art 5, 10° du décret « Missions »).

- évaluation sommative: évaluation « située à la fin d’une séquence d’apprentissage » qui vise à « établir le bilan des acquis des élèves » (art 5, 11° du décret « Missions »).

- Famille de situations professionnellement significatives: ensemble de situations professionnellement significatives qui mobilisent un même ensemble de compétences dépendant du profil de formation.

- invariants: éléments constitutifs d’une famille de situations, qui la caractérisent et que l’on ne peut faire varier.

- paramètres: éléments variables d’une famille de situations.

- profil de formation: « référentiel présentant de manière structurée les compétences à acquérir en vue de l’obtention d’un certificat de qualification » (art 5, 6° du décret « Missions »).

- programme d’études: « référentiel de situations d’apprentissage, de contenus d’apprentissages, obligatoires ou facultatifs, et d’orientations méthodologiques qu’un pouvoir organisateur définit afin d’atteindre les compétences fixées par le Gouvernement pour une année, un degré ou un cycle » (art 5, 8° du décret « Missions »); « les programmes d’études sont de la compétence des Pouvoirs organisateurs » (art 36, §3 du décret « Missions »).

- Références légales

- Décret « Missions »

« Décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre » du 24 juillet 1997.

http://www.enseignement.be/index.php?page=25230&navi=12

- Décret « Inspection »

« Décret relatif au service général de l’Inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques » du 8 mars 2007.

- Profils de formation (référentiels des options de base groupée)

Lien sur le site.enseignement.be:

http://www.enseignement.be/index.php?page=25255&navi=298

- Compétences terminales et savoirs communs, Compétences terminales et savoirs communs en langues modernes, (référentiels de la formation commune)

Lien sur le site.enseignement.be:

http://www.enseignement.be/index.php?page=25189&navi=2648

- Comment trouver les outils d’évaluation sur le site enseignement.be ?

http://enseignement.be

L’école de A à Z

Outils d’évaluation

Onglet « Secondaire »

Onglet « 2e et 3e degrés HPT (Humanités professionnelles et techniques)

Choisissez votre secteur !

Ou cliquez sur le lien : http://www.enseignement.be/index.php?page=24507&navi=1809

Le métier

Le chauffage est un domaine important du secteur de la construction. Les techniques évoluent à une rapidité étonnante. Les raisons en sont diverses, mais l'on peut pointer particulièrement la progression des techniques de régulation capables de gérer de manière optimale à la fois d'une part le confort climatique et l'économie d'énergie, et d'autre part le rendement maximum pour une pollution minimale due à la combustion. L'électronique de régulation associée à la maîtrise de matériaux nouveaux établit la transition naturelle du chauffage à la climatisation de base.

Malgré cette évolution, il est important de noter que les anciennes techniques restent d'actualité.

Parallèlement au chauffage, le secteur de l'industrie développe un emploi-type de technicien en froid et climatisation. Les techniques du froid industriel font appel à des principes et des technologies spécifiques.

Le profil professionnel global de l'emploi-type chauffage a été segmenté suite à la demande des entrepreneurs du secteur.

Deux profils de métier sont donc proposés : celui de monteur en installation de chauffage et climatisation et celui de technicien.

Cependant, étant donné l'ampleur du domaine professionnel du chauffage et de la climatisation de base, il est apparu rapidement au groupe de travail que la formation ne pouvait balayer toutes les techniques et technologies des équipements thermiques en général (chauffage, climatisation, froid). C'est pourquoi le profil de formation du technicien, dans l'objectif d'une formation qualifiante CQ6, sera cantonné dans le domaine du chauffage et de la climatisation de base.

C'est de ce dernier profil dont il est question dans ce document.

Enfin, le technicien en équipements thermiques réalise ses travaux en appliquant les connaissances générales, techniques et administratives nécessaires pour accéder à la profession.

Qu'attendre du technicien en équipements thermiques ?

- son expertise dans la connaissance des matériels courants en chauffage et en climatisation (principes généraux et maîtrise technologique) ;

- son expertise pour assurer une maintenance préventive et corrective des matériels installés ;

- son expertise pour assurer les réglages optimaux sur les installations en vue d'une amélioration environnementale et de confort;

- son expertise quant au dimensionnement de petites installations par la maîtrise des calculs de base (avec l'aide de logiciels informatiques) des installations de chauffage et de climatisation, et quant au tracé des plans et schémas des installations ;

- sa capacité de se former et de s'adapter aux technologies et matériels nouveaux ;

- sa compétence de conduire une petite équipe de monteurs en vue par exemple de l’implantation d’une installation de chauffage. Sur chantier, il sera capable d'organiser et de contrôler la mise en place des matériels et d'assurer ensuite le démarrage de l'installation et les réglages optima des équipements ;

- la mise en application des directives administratives nécessaires à l’exercice de son métier comme indépendant.

- le développement des relations commerciales avec la clientèle, définition d'une installation, conseils techniques, établissement de devis, suivi commercial  … ;

- sa capacité de transférer des démarches et solutions vers d'autres problèmes nouveaux.

Cependant, le technicien n'aura pas

- la maîtrise des compétences pour monter entièrement une installation (même si l'on peut lui donner une approche sérieuse dans les techniques d'assemblage dans le cadre de formations pratiques et/ou de stages) ;

- les compétences pour intervenir en autonomie sur des systèmes complexes en installations industrielles ou de grands ensembles commerciaux ou résidentiels ;

- la maîtrise des compétences pour assurer la responsabilité de calculs d'installations de chauffage ou de climatisation (il pourra exercer ces compétences sous la responsabilité d'un architecte, d'un ingénieur, d'un entrepreneur expérimenté. En formation, il pourra être exercé à l'utilisation de logiciels d'assistance aux calculs d'installations).

Proposition d’un découpage du PF en EAC /
familles de situations professionnellement significatives

| 1 | Concevoir une installation et en établir le devis technique |
| --- | --- |
| Vous travaillez en collaboration avec un bureau d’architecte. Vous recevez les plans de la maison de M. et Mme … dans le cadre d’un projet d’extension de leur habitation. Vous êtes chargé de concevoir la transformation de l’installation de chauffage de l’extension, dans le respect des plans et du cahier spécial des charges. Vous remettez un devis technique informatisé et le présentez au maître d’œuvre. |  |
| 2 | Participer à la réalisation d’un chantier et en assurer le suivi |
| Dans le cadre de l’exécution d’une installation de chauffage, vous devez planifier le travail, effectuer les bordereaux de commande, implanter le chantier et vérifier la conformité de l’installation. |  |
| 3 | Réaliser les raccordements électriques nécessaires au fonctionnement des groupes autonomes de ventilation et de climatisation |
| Vous êtes appelé à effectuer les raccordements et à mettre en route une installation de climatisation autonome. Avant de quitter le client, vous lui remettez les consignes d'utilisation. |  |
| 4 | Réaliser la mise en service, le dépannage, la maintenance et la régulation. Estimer le coût d'une intervention |
| Vous êtes appelé chez un client qui se trouve en panne de chauffage. Sur place, vous évaluez le coût de l'intervention suivant votre diagnostic. Après avoir remis l’installation en service, vous effectuez la maintenance avec une sonde extérieure, ainsi que les mesures et les réglages nécessaires à l’optimisation du fonctionnement de l’installation. |  |

1. première famille de situations professionnellement significatives (EAC 1)

Concevoir une installation et en établir le devis technique.

Relevé, dans le profil de formation, des compétences mobilisées 
par cette famille de situations professionnellement significatives

1.1.1 / 1.1.2 / 1.2.1 / 1.2.2 / 1.2.3 / 1.3.1 / 1.3.2 / 1.3.3 / 1.3.4 / 1.3.5

2.1.1 / 2.1.2 / 2.1.3 / 2.1.4 / 2.1.5 / 2.1.6 / 2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3 / 2.3.1 / 2.3.2 / 2.3.3 / 2.3.4 / 2.3.5/ 2.3.6 / 2.4.2 / 2.5.1 / 2.5.2

3.1.1 / 3.1.2 / 3.1.3 / 3.1.4 / 3.1.5 / 3.1.6 / 3.1.7 / 3.1.8 / 3.4.1

4.1.1

10.1 (numéroté 13.1)

1.1 Public cible

Situation d’intégration destinée aux élèves du troisième degré de l’Option de base groupée: « Technicien/Technicienne en équipements thermiques».

1.2 Scénario illustratif

Vous travaillez en collaboration avec un bureau d’architecte. Vous recevez les plans de la maison de M. et Mme … dans le cadre d’un projet d’extension de leur habitation. Vous êtes chargé de concevoir la transformation de l’installation de chauffage de l’extension, dans le respect des plans et du cahier spécial des charges. Vous remettez un devis technique informatisé et le présentez au maître d’œuvre.

1.3 Invariants et paramètres

1.3.1 Invariants

- la conception de l’installation,

- l’écriture d'un devis technique,

- la présentation et la justification des choix.

1.3.2 Paramètres

- le type de transformation,

- les matériaux et le matériel,

- le type d'installation,

- le type d'immeuble qui sera équipé,

- le coefficient K de l’immeuble d’origine.

1.4 Production(s) et/ou prestation(s) attendue(s)

En fonction du cahier des charges, vous devez élaborer un dossier comprenant :

- le calcul des déperditions des deux nouveaux locaux, en fonction des normes actuelles,

- le calcul des puissances de chauffe (locaux, chaudière),

- le dimensionnement des tuyauteries,

- le dimensionnement des corps de chauffe,

- le plan général d'installation,

- la vérification de la puissance de la chaudière existante et de ses accessoires,

- le choix du matériel (tuyauteries, radiateurs, …), compatible avec l’installation existante,

- le devis technique informatisé.

Vous présentez le devis et argumentez vos choix assortis de conseils.

1.5 Conditions matérielles

L’apprenant(e) dispose:

- des cours et la documentation nécessaires;

- de documents (plans du bâtiment et cahier spécial des charges: construction et techniques spéciales);

- d’un logiciel de devis;

- d’un logiciel de calculs ;

- d’une fiche technique de relevés.

Recommandations aux enseignants

L'apprenant doit justifier le choix de son interlocuteur en fonction du cas de figure présenté dans le scénario (architecte, client, bureau d'études….).

1.6 Consignes à destination de l’apprenant(e)

Vous devez:

- présenter le devis technique selon le modèle,

- travailler en autonomie,

- respecter le temps imparti,

- respecter les indications figurant sur les plans en ce qui concerne les déperditions,

- appliquer les impositions des cahiers des charges ;

- respecter les clauses administratives nécessaires à l’exercice de la profession.

1.7 Critères et indicateurs

| Critères |  | Indicateurs |
| --- | --- | --- |
| ### Respect des consignes | Le temps imparti est respecté. |  |
|  | Le travail est réalisé en autonomie. |  |
|  | Le devis est présenté selon le modèle. |  |
|  | # Les clauses administratives nécessaires à l’exercice de la profession sont respectées. |  |
| Maîtrise des processus | Les valeurs prises en compte pour les calculs sont correctes. |  |
|  | Les résultats correspondent aux besoins du client. |  |
|  | Les résultats sont correctement interprétés pour le maintien ou la modification de la chaudière et de ses équipements. |  |
| ### Conformité de la production | Le matériel sélectionné correspond aux caractéristiques calculées. |  |
|  | L’ordre de grandeur des métrés des tuyauteries et des accessoires est réfléchi. |  |
|  | Le prix des pièces est réfléchi dans le respect du cahier des charges. |  |
|  | # Le plan d'installation respecte les normes et les conventions symboliques. |  |
|  | Le montant du devis est correct et correspond au budget fixé. |  |
| ### Efficacité de la communication | Le choix de l'interlocuteur est justifié. |  |
|  | # Les arguments soutenant les choix et conseils sont pertinents. |  |
|  | # Le vocabulaire technique est employé à bon escient. |  |
|  | # La présentation correspond aux usages et à la pratique du métier. |  |
|  | # Le choix du devis est adapté. |  |
|  | Le devis est soigné. |  |

1.8 Exemples de pondération

| Critères | Indicateurs | Pondérations |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | P2 | P3 |
| ### Respect des consignes | # Le temps imparti est respecté. | * | O/N | 2 |
|  | # Le travail est réalisé en autonomie. | *** | O/N | 6 |
|  | # Le devis est présenté selon le modèle. | * | O/N | 2 |
|  | # Les clauses administratives nécessaires à l’exercice de la profession sont respectées. | ** | O/N | 4 |
| Maîtrise des processus | # Les valeurs prises en compte pour les calculs sont correctes. | *** | O/N | 6 |
|  | # Les résultats correspondent aux besoins du client. | **** | O/N | 8 |
|  | # Les résultats sont correctement interprétés pour le maintien ou la modification de la chaudière et de ses équipements. | *** | O/N | 6 |
| ### Conformité de la production | # Le matériel sélectionné correspond aux caractéristiques calculées. | *** | O/N | 6 |
|  | # L’ordre de grandeur des métrés des tuyauteries et des accessoires est réfléchi. | *** | O/N | 6 |
|  | # Le prix des pièces est réfléchi dans le respect du cahier des charges. | ** | O/N | 4 |
|  | # Le plan d'installation respecte les normes et les conventions symboliques. | **** | O/N | 8 |
|  | # Le montant du devis est correct et correspond au budget fixé. | ** | O/N | 4 |
| Efficacité de la communication | # Le choix de l'interlocuteur est justifié. | * | O/N | 2 |
|  | # Les arguments soutenant les choix et conseils sont pertinents. | *** | O/N | 6 |
|  | # Le vocabulaire technique est employé à bon escient. | *** | O/N | 6 |
|  | # La présentation correspond aux usages et à la pratique du métier. | ** | O/N | 4 |
|  | # Le choix du devis est adapté. | ** | O/N | 4 |
|  | # Le devis est soigné. | * | O/N | 2 |

Commentaires

P1, P2, P3 sont des exemples de pondération différents

P1: chaque indicateur est pondéré par un indice échelonné de 1 * à 5* par ordre croissant d’importance.

P2: « O » signifie « OUI » si l’indicateur est acceptable et « N » signifie « NON » dans le cas contraire

P3 indique la note maximale par indicateur

Remarque

Les enseignants choisissent un des exemples de pondération ci-dessus ou en conçoivent d’autres qui conviennent à leur enseignement.

Il leur appartient également de fixer des seuils de réussite dans le respect du règlement des études.

2. deuxieme famille de situations professionnellement significatives  (EAC 2)

Participer à la réalisation d’un chantier et en assurer le suivi

Relevé, dans le profil de formation, des compétences mobilisées
par cette famille de situations professionnellement significatives

1.1.1 / 1.1.2 / 1.2.1 / 1.2.2 / 1.2.3 / 1.3.2

3.2.1 / 3.2.2 / 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3 /

4.2.2 / 4.3.3 / 4.4.1 / 4.4.2 / 4.5.1

5.2.1

10.2 (numéroté 13.1)

2.1 Public cible

Situation d’intégration destinée aux élèves du troisième degré de l’option de base groupée: Technicien(ne) en équipements thermiques.

2.2 Scénario illustratif

Dans le cadre de l’exécution d’une installation de chauffage, vous devez planifier le travail, effectuer les bordereaux de commande, implanter le chantier et vérifier la conformité de l’installation.

2.3 Invariants et paramètres

2.3.1 Invariants

- l’installation de chantier,

- la planification et suivi,

- la vérification de la conformité.

2.3.2 Paramètres

- la nature (remplacement ou installation neuve) et l'étendue du chantier.

2.4 Production(s) et/ou prestation(s) attendue(s)

En tenant compte des plans fournis et après visite du chantier, vous devez:

- élaborer un état des lieux,

- établir un planning,

- rédiger un bordereau de commande des matériaux et matériels nécessaires,

- coordonner l'implantation sur site par un croquis,

- vérifier la conformité de l'installation

- défendre le projet au cours d'un réunion de chantier en vue de la réception de l'installation.

2.5 Conditions matérielles

Recommandations aux enseignants

La partie "implantation" et la défense du projet peuvent être aussi présentées à partir d'un jeu de rôle… .

L'apprenant dispose:

- des plans du bâtiment,

- du cahier des charges et du dossier technique,

- d'une installation,

- d'un bon de commande à compléter.

  - Consignes à destination de l’apprenant(e)

Vous devez:

- travailler en autonomie,

- respecter le temps imparti,

- respecter les indications figurant sur les plans,

- appliquer les impositions des cahiers des charges et du dossier technique,

- respecter les clauses administratives nécessaires à l’exercice de la profession.

2.7 Critères et indicateurs

| Critères |  | Indicateurs |
| --- | --- | --- |
| ### Respect des consignes | Le temps imparti est respecté. |  |
|  | Le travail est réalisé en autonomie. |  |
|  | Le bon de commande est complété. |  |
|  | # Les clauses administratives nécessaires à l’exercice de la profession sont respectées |  |
| Maîtrise des processus | Les durées des étapes du travail sont réalistes. |  |
|  | La chronologie des étapes du planning est adaptée au chantier. |  |
|  | # Les quantités commandées correspondent au travail à réaliser. |  |
|  | # La conformité de l'installation est vérifiée. |  |
| ### Conformité de la production | # Le bon de commande est complet, exact. |  |
|  | # Le planning tient compte des délais de livraison. |  |
|  | L'implantation est représentée dans le respect du cahier des charges, des plans. |  |
|  | # Le croquis est complet, lisible et exact. |  |
| ### Efficacité de la communication | Les arguments soutenant les choix sont pertinents. |  |
|  | # Le vocabulaire technique est employé à bon escient. |  |
|  | # La présentation correspond aux usages et à la pratique du métier. |  |

2.8 Exemples de pondération

| Critères | Indicateurs | Pondérations |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | P2 | P3 |
| ### Respect des consignes | Le temps imparti est respecté. | * | O/N | 2 |
|  | Le travail est réalisé en autonomie. | *** | O/N | 6 |
|  | Le bon de commande est complété. | ** | O/N | 4 |
|  | # Les clauses administratives nécessaires à l’exercice de la profession sont respectées | ** | O/N | 4 |
| Maîtrise des processus | Les durées des étapes du travail sont réalistes. | **** | O/N | 8 |
|  | La chronologie des étapes du planning est adaptée au chantier. | *** | O/N | 6 |
|  | # Les quantités commandées correspondent au travail à réaliser. | **** | O/N | 8 |
|  | # La conformité de l'installation est vérifiée. | **** | O/N | 8 |
| ### Conformité de la production | # Le bon de commande est complet, exact. | **** | O/N | 8 |
|  | # Le planning tient compte des délais de livraison. | ** | O/N | 4 |
|  | L'implantation est représentée dans le respect du cahier des charges, des plans. | ***** | O/N | 10 |
|  | # Le croquis est complet, lisible et exact. | **** | O/N | 8 |
| ### Efficacité de la communication | Les arguments soutenant les choix sont pertinents. | *** | O/N | 6 |
|  | # Le vocabulaire technique est employé à bon escient. | *** | O/N | 6 |
|  | # La présentation correspond aux usages et à la pratique du métier. | ** | O/N | 4 |

Commentaires

P1, P2, P3 sont des exemples de pondération différents

P1: chaque indicateur est pondéré par un indice échelonné de 1 * à 5 * par ordre croissant d’importance.

P2: « O » signifie « OUI » si l’indicateur est acceptable et « N » signifie « NON » dans le cas contraire

P3

Remarque

Les enseignants peuvent convenir d’appliquer un modèle de pondération ci-dessus ou en concevoir d’autres.

Il leur appartient également de fixer les seuils de réussite dans le respect du règlement des études en vigueur.

3. troisieme famille de situations professionnellement significatives

Réaliser les raccordements électriques nécessaires au fonctionnement des groupes autonomes de ventilation et de climatisation.

Relevé, dans le profil de formation, des compétences mobilisées 
par cette famille de situations professionnellement significatives

1.1.1 / 1.1.2 / 1.2.1 / 1.2.2 / 1.2.3 / 1.3.2

8.2.1 / 8.2.2 et toutes les CM de l’activité 8.3

Toutes les CM de la fonction 9

3.1 Public cible

Situation d’intégration destinée aux élèves du troisième degré de l’option de base groupée: Technicien(ne) en équipements thermiques.

3.2 Scénario illustratif

Vous êtes appelé à effectuer les raccordements et à mettre en route une installation de climatisation autonome. Avant de quitter le client, vous lui remettez les consignes d'utilisation.

3.3 Invariants et paramètres

3.3.1 Invariants

- le groupe autonome de ventilation installé mais pas opérationnel,

- les raccordements.

3.3.2 Paramètres

- les modèles de climatisation,

- les types d’installations.

3.4 Production(s) et/ou prestation(s) attendue(s)

Vous devez effectuer :

- le raccordement électrique,

- la vérification de la conformité,

- la mise en service et le réglage,

Vous devez expliquer les consignes d’utilisation.

3.5 Conditions matérielles

L’apprenant(e) dispose:

- d’une installation de climatisation,

- de l’outillage et des instruments appropriés,

- de la notice technique du fabricant.

3.6 Consignes à destination de l’apprenant(e)

Vous devez:

- respecter le RGIE,

- respecter les normes de sécurité, d'hygiène, d'ergonomie et de protection de l'environnement,

- respecter les obligations légales afférentes au métier,

- travailler en autonomie,

- respecter le temps imparti.

3.7 Critères et indicateurs

| Critères | Indicateurs |
| --- | --- |
| Respect des consignes | Le RGIE est respecté. |
|  | Les normes de sécurité, d'hygiène, d'ergonomie et de protection de l'environnement sont respectées. |
|  | Les obligations professionnelles du métier sont respectées. |
|  | Le travail est réalisé en autonomie |
|  | Le temps imparti est respecté. |
| Maîtrise des processus | Les vérifications de l'installation sont effectuées. |
|  | Les consignes du fabricant sont respectées. |
|  | Les procédures de raccordement sont respectées. |
|  | Le décodage des notices de fabricants permet une mise au travail rapide |
|  | L’utilisation des outils et des instruments respecte les appareils. |
| ### Conformité de la production | Les raccordements sont sécurisés. |
|  | Utilisation adéquate de l'outillage. |
|  | Les différents éléments sont raccordés suivant le schéma de principe. |
|  | Les réglages permettent un rendement optimum. |
| Efficacité de la communication | Les conseils d'utilisation sont appropriés |
|  | Le vocabulaire technique est employé adéquatement. |
|  | Les consignes d’utilisation sont expliquées clairement. |

3.8 Exemples de pondération

| Critères | Indicateurs | Pondérations |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | P2 | P3 |
| Respect des consignes | Le RGIE est respecté. | **** | O/N | 8 |
|  | Les normes de sécurité, d'hygiène, d'ergonomie et de protection de l'environnement sont respectées. | *** | O/N | 6 |
|  | Les obligations professionnelles du métier sont respectées. | ** | O/N | 4 |
|  | Le travail est réalisé en autonomie | *** | O/N | 6 |
|  | Le temps imparti est respecté. | *** | O/N | 6 |
| Maîtrise des processus | Les vérifications de l'installation sont effectuées. | *** | O/N | 3 |
|  | Les consignes du fabricant sont respectées. | *** | O/N | 3 |
|  | Les procédures de raccordement sont respectées. | **** | O/N | 8 |
|  | Le décodage des notices de fabricants permet une mise au travail rapide | *** | O/N | 6 |
|  | L’utilisation des outils et des instruments respecte les appareils. | *** | O/N | 6 |
| ### Conformité de la production | Les raccordements sont sécurisés. | *** | O/N | 6 |
|  | Utilisation adéquate de l'outillage. | *** | O/N | 6 |
|  | Les différents éléments sont raccordés suivant le schéma de principe. | **** | O/N | 8 |
|  | Les réglages permettent un rendement optimum. | ***** | O/N | 10 |
| Efficacité de la communication | Les conseils d'utilisation sont appropriés | ** | O/N | 4 |
|  | Le vocabulaire technique est employé adéquatement. | *** | O/N | 6 |
|  | Les consignes d’utilisation sont expliquées clairement. | *** | O/N | 6 |

Commentaires

P1, P2, P3 sont des exemples de pondération différents

P1: chaque indicateur est pondéré par un indice échelonné de 1 * à 5* par ordre croissant d’importance.

P2: « O » signifie « OUI » si l’indicateur est acceptable et « N » signifie « NON » dans le cas contraire

P3 : la note indique la note maximale par indicateur.

Remarque

Les enseignants peuvent convenir d’appliquer un modèle de pondération ci-dessus ou en concevoir d’autres.

Il leur appartient également de fixer les seuils de réussite dans le respect du règlement des études en vigueur.

4. quatrieme famille de situations professionnellement significatives (EAC 4)

Réaliser la mise en service, le dépannage, la maintenance et la régulation. Estimer le coût d'une intervention

Relevé, dans le profil de formation, des compétences mobilisées 
par cette famille de situations professionnellement significatives

1.1.1 / 1.1.2 / 1.2.1 / 1.2.1 / 1.2.2 / 1.2.3 / 1.3.2 / 1.3.5

3.4.1

5.1.1 / 5.1.2 / 5.1.3 / 5.1.4 / 5.2.1 / toutes les CM de 5.3, 5.4, 5.5

6.2 / toutes les CM de l’activité 6.3. / toutes les CM de l’activité 6.4. / toutes les CM de l’activité 6.5. / 6.6.1 / 6.6.2 / 6.7.2/ 6.8.1

7.1.2 / 7.1.3 / 7.1.4 / 7.1.5 / 7.1.6 / 7.2.1 / 7.4.1 / 7.5.1

Toutes les CM de l’activité 8.3.

Toutes les CM de l’activité 9.3.

4.1 Public cible

Situation d’intégration destinée aux élèves du troisième degré de l’option de base groupée: Technicien(ne) en équipements thermiques.

4.2 Scénario illustratif

Vous êtes appelé chez un client qui se trouve en panne de chauffage. Sur place, vous évaluez le coût de l'intervention suivant votre diagnostic. Après avoir remis dépanné l’installation, vous effectuez la mise en service et la maintenance avec une sonde extérieure, ainsi que les mesures et les réglages nécessaires à l’optimisation du fonctionnement de l’installation.

4.3 Invariants et paramètres

4.3.1 Invariants

- la maintenance,

- la (re)mise en service,

- la régulation.

4.3.2 Paramètres

- le type d'installation,

- le type de panne,

- le type d'énergie.

4.4 Production(s) et/ou prestation(s) attendue(s)

Vous devez:

- diagnostiquer la panne,

- estimer le coût de l'intervention,

- effectuer le dépannage et la maintenance de l’installation,

- remettre l'installation en service,

- régler l'installation,

- délivrer l'attestation au client,

- trier et évacuer les déchets.

4.5 Conditions matérielles

L’apprenant(e) dispose:

- d'une installation en panne mais en état de fonctionner,

- des documents nécessaires pour le diagnostic,

- des appareils de mesure,

- de l'outillage adéquat,

- d'un modèle d'attestation.

4.6 Consignes à destination de l’apprenant(e)

Vous devez:

- réaliser le travail en autonomie,

- exécuter le travail dans la limite de temps,

- respecter les prescrits légaux et administratifs relatifs au métier.

4.7 Critères et  indicateurs

| Critères | Indicateurs |
| --- | --- |
| Respect des consignes | Les prescrits légaux et administratifs relatifs au métier sont respectés. |
|  | Le travail est réalisé en autonomie. |
|  | Le travail est réalisé dans le temps imparti. |
| Efficacité de la communication | Les questions posées au client permettent de cerner la panne. |
|  | L’attestation est complétée lisiblement. |
|  | Le langage technique est utilisé adéquatement. |
| Maîtrise des processus | La procédure de diagnostic permet de détecter l’origine de la panne. |
|  | L’estimation du coût de l’intervention est en rapport avec le diagnostic. |
|  | L’état de l’installation est vérifié. |
|  | La maintenance est effectuée dans les règles. |
| ### Conformité de la production | Les réglages optimisent le rendement. |
|  | Les renseignements portés sur l’attestation correspondent à la réalité. |
|  | La réparation permet le redémarrage rapide de l’installation. |

4.8 Exemples de pondération

| Critères | Indicateurs | Pondérations |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | P2 | P3 |
| Respect des consignes | Les prescrits légaux et administratifs relatifs au métier sont respectés. | **** | O/N | 8 |
|  | Le travail est réalisé en autonomie. | *** | O/N | 6 |
|  | Le travail est réalisé dans le temps imparti. | * | O/N | 2 |
| Efficacité de la communication | Les questions posées au client permettent de cerner la panne. | **** | O/N | 8 |
|  | L’attestation est complétée lisiblement. | ** | O/N | 4 |
|  | Le langage technique est utilisé adéquatement. | ** | O/N | 4 |
| Respect des processus techniques | La procédure de diagnostic permet de détecter l’origine de la panne. | **** | O/N | 8 |
|  | L’estimation du coût de l’intervention est en rapport avec le diagnostic. | ** | O/N | 4 |
|  | L’état de l’installation est vérifié. | *** | O/N | 6 |
|  | La maintenance est effectuée dans les règles. | *** | O/N | 6 |
| ### Conformité de la production | Les réglages optimisent le rendement. | **** | O/N | 8 |
|  | Les renseignements portés sur l’attestation correspondent à la réalité. | * | O/N | 2 |
|  | La réparation permet le redémarrage rapide de l’installation. | **** | O/N | 8 |

Commentaires

P1, P2, P3 sont des exemples de pondération différents

P1: chaque indicateur est pondéré par un indice échelonné de 1 * à 4 * par ordre croissant d’importance.

P2: « O » signifie « OUI » si l’indicateur est acceptable et « N » signifie « NON » dans le cas contraire

P3 : la note indique la note maximale par indicateur.

Remarque

Les enseignants peuvent convenir d’appliquer un modèle de pondération ci-dessus ou en concevoir d’autres.

Il leur appartient également de fixer les seuils de réussite dans le respect du règlement des études en vigueur.

* Voir glossaire en fin de document, p. 4

? Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, appelé ci-après décret « Missions ».

Art 36, §3 du décret « Missions ».

Art 38 du décret « Missions ».

Art 52 du décret « Missions ».

Art 9, §1er, alinéa 1 du décret « Inspection » (voir p. 5 références légales)

Art 97 et suivants du décret « Missions.